天津市人力资源和社会保障局文件

津人社规字〔2017〕6号

市人力社保局关于调整部分工伤职工辅助

器具配置项目与支付限额标准的通知

各区人力资源和社会保障局，有关单位：

为进一步规范我市工伤辅助器具配置管理工作，提高工伤职工生活质量，根据人社部办公厅《关于印发工伤保险辅助器具配置目录的通知》（人社厅函〔2012〕381号）要求，我局对部分工伤职工辅助器具配置项目与支付限额进行了修订，现就有关问题通知如下：

一、本通知实施前，工伤职工已按原标准安装配置或更换辅助器具的，应到使用年限后再按本通知规定执行。

二、本通知实施后，工伤职工辅助器具达到规定使用年限需要更换的，更换辅助器具项目名称与本通知规定的项目名称不一致的，需经本地区劳动能力鉴定委员会确认后予以更换。

三、本通知实施后，工伤职工因伤情发生变化，需要更换主要部件或者配置新的辅助器具的，需经本地区劳动能力鉴定委员会确认后予以更换。
    四、本通知自下发之日起实施。有效期五年。原市人力社保局《关于调整工伤职工辅助器具配置项目与支付限额标准的通知》（津人社局发〔2013〕69号）的附件《天津市工伤职工辅助器具配置项目和支付限额目录》中与本通知不一致的项目及支付限额以本通知为准。

附件：天津市工伤职工辅助器具配置项目和支付限额目

录

2017年7月5日

（此件主动公开）

附件

| 天津市工伤职工辅助器具配置项目和支付限额目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名 称 | 单位 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适 用 范 围 | 支付限额 | 年限 |
| 一、假 肢（24项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001 |  | 假手指 | 只 | 硅胶，定制仿真手指 | 弥补外观缺损 | 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损，每增加一指增加500元。 | 500 | 1.5 |
| 10002 |  | 部分手假肢（美容手套） | 只 | 硅胶，仿真定制，内带填充物 | 弥补外观缺损 | 适用于掌骨截肢 | 2500 | 1.5 |
| 10003 | 腕离断假肢 | 装饰性腕离断假肢 | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者 | 5000 | 4 |
| 10004 |  | 索控式腕离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，定制接受腔及肩背带 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物 | 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者 | 8000 | 4 |
| 10005 |  | 腕离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层树脂接受腔，进口树脂材料 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭 | 适用于双侧截肢或残肢肌电信号达标的腕部截肢者 | 18000 | 4 |
| 10006 | 前臂假肢 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者 | 6500 | 4 |
| 10007 |  | 索控式前臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制接受腔及肩背带 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动旋转 | 适用于前臂截肢者 | 9000 | 4 |
| 10008 |  | 前臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层树脂接受腔，进口树脂材料。 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转 | 适用于双侧截肢或肌电信号达标的前臂截肢者 | 16000 | 4 |
| 10009 | 肘离断假肢 | 装饰性肘离断假肢 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者 | 10000 | 4 |
| 10010 |  | 索控式肘离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭，肘关节被动屈、伸 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的、前臂极短残肢截肢者 | 12000 | 4 |
| 10011 |  | 肘离断肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、肌电肘关节、硅胶手套，定制双层树脂接受腔，进口树脂材料。 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肌电控制肘关节屈伸。 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 | 29000 | 4 |
| 10012 | 上臂假肢 | 装饰性上臂假肢 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者 | 12000 | 4 |
| 10013 |  | 索控式上臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制接受腔及肩背带 | 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能 | 适用上臂截肢者 | 14000 | 4 |
| 10014 |  | 上臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、肌电肘关节、硅胶手套，定制双层树脂接受腔，进口树脂材料。 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肌电控制肘关节屈伸。 | 适用于双侧截肢或肌电信号达标的上臂截肢者 | 27000 | 4 |
| 10015 | 肩离断假肢 | 装饰性肩离断假肢 | 具 | 骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套 | 弥补外观缺损、具有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者 | 15000 | 4 |
| 10016 |  | 肩离断肌电假肢 |  | 肌电控制双自由度、定制双层树脂接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肌电控制肘关节屈伸。 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短，且肌电信号达标的截肢者。 | 31000 | 4 |
| 10017 |  | 部分足假肢（半足） | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚 | 补缺并改善行走功能 | 适用于跗骨近端截肢者 | 5000 | 2 |
| 10018 |  | 赛姆假肢（踝离断） | 具 | 树脂接受腔、专用赛姆脚（踝离断） | 代偿行走和站立功能 | 适用于踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者 | 16000（进口树脂材料） 13500（国产树脂材料） | 4 |
| 10019 |  | 组件式小腿假肢 | 具 | 树脂接受腔，单轴动踝脚，钛合金连接件。 | 代偿行走和站立功能 | 适用于小腿截肢者 | 15000（进口树脂材料） 13000（国产树脂材料） | 4 |
| 10020 |  | 组件式膝离断假肢 | 具 | 树脂接受腔，专用膝离断关节，储能脚，钛合金连接件。 | 代偿行走和站立功能 | 适用于膝关节离断者 | 32000（进口树脂材料） 28500（国产树脂材料） | 4 |
| 10021 |  | 组件式大腿假肢 | 具 | 树脂接受腔，气压膝关节，储能脚，钛合金连接件 | 代偿行走和站立功能 | 适用于大腿截肢者 | 38000（进口树脂材料） 35000（国产树脂材料） | 4 |
| 10022 |  | 组件式髋离断假肢 | 具 | 树脂接受腔，专用髋关节，气压膝关节，储能脚，钛合金连接件。 | 代偿行走和站立功能 | 适用于髋关节离断或大腿残肢极短的截肢者 | 45000（进口树脂材料） 41000（国产树脂材料） | 4 |
| 10023 |  | 大小腿假肢硅凝胶套 | 只 | 带增强织物凝胶残肢套 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 （残肢小于5cm） | 4000 | 1 |
| 10024 |  | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 套 | 铝合金 | 锁住带锁具的硅凝胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用于大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者 | 2500 | 4 |
| 二、矫 形 器（24项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20001 |  | 静态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定 | 120 | 伤后一次性使用 |
| 20002 |  | 动态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼 | 适用于并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后 | 360 | 伤后一次性使用 |
| 20003 |  | 静态型掌指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物 | 掌指关节固定保护 | 适用于指骨近节骨折及术后固定 | 320 | 伤后一次性使用 |
| 20004 |  | 动态型掌指矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置 | 手指展开及手指功能恢复锻炼 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼 | 590 | 伤后一次性使用 |
| 20005 |  | 静态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，固定带 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后 | 380 | 伤后一次性使用 |
| 20006 |  | 动态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条，弹性装置 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复 | 720 | 伤后一次性使用 |
| 20007 |  | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定 | 适用于前臂骨折及术后 | 800 | 伤后一次性使用 |
| 20008 |  | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链 | 上臂固定 | 适用于上臂骨折及术后 | 900 | 伤后一次性使用 |
| 20009 |  | 肩外展矫形器 | 具 | 成品，热塑板,泡沫衬材，金属件 | 肩关节及肱骨固定（可调式） | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定 | 1980 | 伤后一次性使用 |
| 20010 |  | 颈托 | 具 | 成品，EVA泡沫塑料 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后 | 400 | 2 |
| 20011 |  | 颈胸矫形器 | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后 | 800 | 伤后一次性使用 |
| 20012 |  | 胸腰骶矫形器 | 具 | 定制，热塑板材 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后 | 1000 | 伤后一次性使用 |
| 20013 |  | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后 | 1500 | 伤后一次性使用 |
| 20014 |  | 硬性围腰 | 具 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带 | 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 | 1000 | 伤后一次性使用 |
| 20015 |  | 弹性围腰 | 具 | 成品，弹性针织材料 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗 | 480 | 2 |
| 20016 |  | 矫形鞋（单、棉各一双） | 两双 | 定制，牛皮 | 补高或补缺或矫治 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形 | 2500 | 2 |
| 20017 |  | 固定式踝足矫形器 | 只 | 成品，由热塑板制成（泡沫软衬）带拉带和固定带 | 将踝关节固定在功能位，稳定和保护踝关节 | 适用于踝足损伤，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩 | 380 | 伤后一次性使用 |
| 20018 |  | 功能式踝足矫形器 | 具 | 热塑板材定制或由踝铰链支条等构成 | 限制踝关节运动，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定 | 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定等 | 1280 | 1 |
| 20019 |  | 免荷式踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，髌韧带承重式 | 限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重 | 适用于小腿外伤、胫腓骨远端骨折及术后 | 2000 | 伤后一次性使用 |
| 20020 |  | 膝踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢支条 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后 | 2280 | 伤后一次性使用 |
| 20021 |  | 膝矫形器 | 只 | 定制，热塑板材 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后 | 1600 | 伤后一次性使用 |
| 20022 |  | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 定制，热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的 | 4800 | 伤后一次性使用 |
| 20023 |  | 截瘫行走矫形器（高位） | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第四胸椎至第十一胸椎截瘫，上肢功能良好的伤残者 | 38000 | 3 |
| 20024 |  | 截瘫行走矫形器（低位） | 副 | 定制，热塑板材，机械组件 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第十二胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者 | 20000 | 3 |
| 三、生活类辅助器具（16项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30001 |  | 防褥疮床垫 | 个 | 内胆为橡塑气道型：双通道自动程控气囊换气，具有压力调节旋钮；全包覆式床罩，采用PVC面料或其它具有良好的防水透气性和吸湿功能的材质，且不产生滑动 | 增加接触面积和分散压力，可每天24小时连续使用 | 适用于长期卧床的重度伤残者 | 2000 | 2 |
| 30002 |  | 防褥疮坐（靠）垫 | 个 | 内胆包括橡塑气囊，外材料具有防水、防霉、抗菌性能，坐垫与轮椅适配 | 增加接触面积和分散压力 | 适用于双侧膝以上截肢及截瘫，需长时间乘坐轮椅者 | 2500 | 2 |
| 30003 |  | 坐便椅 | 只 | 铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶 | 辅助如厕，可折叠、可调节高度 | 适用于行动不便者 （下蹲困难者） | 600 | 3 |
| 30004 | 拐杖 | 腋杖 | 副 | 木质、不锈钢或铝合金材质 | 可调节高度，减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 240 | 4 |
| 30005 |  | 肘杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度；肘托为塑料材质 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者 | 200 | 4 |
| 30006 |  | 手杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度 | 提高行走的稳定性 | 适用于平衡能力较差者 | 150 | 4 |
| 30007 | 助行器 | 框式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者 | 360 | 4 |
| 30008 |  | 轮式助行器 | 个 | 铝合金材质 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走 | 适用于平衡能力较好的下肢伤残者 | 400 | 4 |
| 30009 | 轮椅 | 普通轮椅 | 辆 | 铝合金车架 ，快拆卸结构驱动轮，作为高度可调，活动副手侧板及腿部支撑 | 代偿步行 | 适用于具备自行站立功能，但需借助轮椅代步的伤残者 | 2800 | 5 |
| 30010 |  | 坐便轮椅 | 辆 | 铝合金车架、硬座，带坐便桶 | 代偿步行及如厕 | 适用于长期借助轮椅代步的重度伤残者 | 1000 | 5 |
| 30011 |  | 高靠背轮椅 | 辆 | 铝合金车架，配备头枕、身体固定带、腿托等配件 | 代偿步行，靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者（适用于胸4以上截瘫及重度脑瘫者） | 3200 | 5 |
| 30012 |  | 手摇/电动三轮车 | 辆 | 包括双手前摇和单手平摇两种方式操控三轮车，或电动操控，设有倒档，车架为钢质 | 车用电池自配置第二年起每年更换一次（750元） | 适用于双侧踝以上截肢及截瘫，且上肢健全具有相应体力的伤残者 | 4000 | 5 |
| 30013 |  | 盲杖 | 个 | 成品，塑料，碳纤或金属等，分为直杖及折叠杖 | 辅助行走 | 适用于盲人 | 200 | 4 |
| 30014 |  | 制氧机 | 台 | 分子筛膜制氧，3升以上流量，面罩、导管等附件齐全 | 辅助呼吸系统损伤者院外吸氧 | 适用于二期以上尘肺患者及职业性肺部疾患合并呼吸衰竭者 | 3500 | 4 |
| 30015 |  | 护理床 | 个 | 钢制，海绵床垫，带护栏，可双摇。 | 辅助护理长期卧床患者 | 适用于胸4以上高位截瘫及全瘫者 | 1800 | 4 |
| 30016 |  | 一次性护理垫（纸尿裤） | 年度 | 成品 | 辅助护理长期卧床，大小便失禁患者 | 适用于截瘫、全瘫合并大小便失禁者 | 2000 | 1 |
| 四、其他辅助器具（15项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40001 | 助听器 | 耳背式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失大于90 dB（HL)的听力伤残人员 | 6000 | 4 |
| 40002 |  | 耳内式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力伤残人员补偿听力 | 适用于听力损失小于90dB（HL)的听力伤残人员 | 6000 | 4 |
| 40003 |  | 耳道式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于听力残疾人补偿听力 | 适用于听力损失小于81dB（HL)的听力伤残人员 | 6000 | 4 |
| 40004 |  | 骨导助听器 | 台 | 电子产品，综合材料 | 用于传导性听力损失但有正常骨传导听力者 | 适用于外耳道狭窄、外耳道闭锁、耳廓畸形等不适用气导助听器者 | 10000 | 4 |
| 40005 |  | 光学助视器 （眼镜、三棱镜） | 个 | 眼镜式或台式，光学镜片 | 放大功能，放大倍数固定 | 适用于低视力者 | 1500 | 3 |
| 40006 |  | 假眼 | 只 | 定制，新型高分子材料 | 弥补眼球缺陷 | 适用于眼球缺损者 | 3000 | 4 |
| 40007 |  | 假鼻 | 只 | 定制，硅胶 | 弥补鼻部缺陷 | 适用于鼻部缺损者 | 3600 | 3 |
| 40008 |  | 假耳 | 只 | 定制，硅胶 | 弥补耳部缺陷 | 适用于耳部缺损者 | 1200 | 3 |
| 40009 |  | 假乳房 | 只 | 成品，硅胶 | 弥补乳房缺陷 | 适用于乳房缺损者 | 1000 | 3 |
| 40010 |  | 弹力护膝 | 个 | 成品 | 保护受损伤的膝关节 | 适用于关节积液及膝关节周围软组织损伤 | 200 | 3 |
| 40011 |  | 全足缓冲垫 | 个 | 成品 | 保护足底损伤的软组织 | 适用于足底软组织损伤 | 400 | 2 |
| 40012 |  | 假发 | 2套 | 人造假发 | 弥补缺发或无发缺陷 | 适用于整体毛发缺损者 | 2000 | 3 |
| 40013 |  | 全口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌及下颌牙齿全部缺失者 | 3500 | 6 |
| 40014 |  | 半口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环 铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛） | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗 | 适用于上颌或下颌半口缺失者 | 2000 | 6 |
| 40015 |  | 假牙 | 颗 | 烤瓷冠、金属基托 | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能 | 适用于上颌或下颌牙齿部分牙缺失。由鉴定专家根据临床实际决定配置单位或数量 | 1200 | 6 |

天津市人力资源和社会保障局办公室        2017年7月10日印发